Napomena: Ugovorni organ, u zavisnosti od faze postupka, priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa sljedećim, i to:



**А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА**

**A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA**

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ

Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462

www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Atos bank a.d. Banja Luka)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

I faza: Tačke 1, 2, 3, 4, 8 i 9 (9.1.)

II faza: Tačke 2, 3 (3.1.1., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7.), 5, 6 (6.4., 6.6.), 7, 8 (8.1.) i 9 (9.2.)

III faza: Tačke 2, 3 (3.1.1., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7.), 6, 9 (9.3.)

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBE**

**NABAVKA KANALIZACIONIH PVC I HDPE CIJEVI**

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA**

**nakon dva neuspjela otvorena postupka**

**PP-83/22**

**BIJELЈINA**

**02.avgust 2022. godine**

**SAČINILA ODOBRIO**

**SARADNIK ZA NABAVKE V.D. DIREKTOR**

**Mira Jošilo, dipl. pravnik Dragiša Tanacković, dipl. građ. inž. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sadržaj

[1 POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 1](#_Toc109132957)

[1.1 PRVA FAZA – PRETKVALIFIKACIJA 1](#_Toc109132958)

[1.2 DRUGA FAZA – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVARANJE 1](#_Toc109132959)

[1.3 TREĆA FAZA – POZIV ZA DOSTAVLJANJE I OCJENJIVANJE KONAČNIH PONUDA 1](#_Toc109132960)

[2 INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU 2](#_Toc109132961)

[2.1 OPŠTI PODACI O UGOVORNOM ORGANU 2](#_Toc109132962)

[2.2 NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUĐAČIMA 2](#_Toc109132963)

[3 PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 2](#_Toc109132964)

[3.1 OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE 2](#_Toc109132965)

[PODJELA NA LOTOVE 3](#_Toc109132966)

[OKVIRNI SPORAZUM 3](#_Toc109132967)

[4 PRVA FAZA - PRETKVALIFIKACIJA 3](#_Toc109132968)

[4.1 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI 3](#_Toc109132969)

[4.2 DOKAZI KOJI SE ZAHTIJEVAJU (LIČNA SPOSOBNOST) 3](#_Toc109132970)

[4.3 SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI 4](#_Toc109132971)

[4.4 OPCIJA: EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST 5](#_Toc109132972)

[5.4. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST 5](#_Toc109132973)

[5.5. SUKOB INTERESA 6](#_Toc109132974)

[5.6. SADRŽAJ, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE 6](#_Toc109132975)

[6. DRUGA FAZA – DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I POZIV NA PREGOVARANJE 7](#_Toc109132976)

[6.1. PRIPREMA POČETNIH PONUDA 7](#_Toc109132977)

[6.2. DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA 7](#_Toc109132978)

[6.3. POVJERLJIVOST 8](#_Toc109132979)

[6.4. RAČUNANJE CIJENE POČETNE PONUDE 8](#_Toc109132980)

[6.5. KRITERIJI ZA OCJENU POČETNIH PONUDA 8](#_Toc109132981)

[6.6. SADRŽAJ POČETNE PONUDE 8](#_Toc109132982)

[6.7. MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA 9](#_Toc109132983)

[6.8. POZIV NA PREGOVARANJE 9](#_Toc109132984)

[7. TREĆA FAZA – DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA 9](#_Toc109132985)

[7.1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA 9](#_Toc109132986)

[7.2. SADRŽAJ KONAČNE PONUDE 10](#_Toc109132987)

[7.3. MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA 10](#_Toc109132988)

[7.4. PERIOD VAŽENJA PONUDE 10](#_Toc109132989)

[7.5. KRITERIJI ZA OCJENU KONAČNIH PONUDA I ZA DODJELU UGOVORA 10](#_Toc109132990)

[7.6. OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 10](#_Toc109132991)

[7.7. POUKA O PRAVNOM LIJEKU 10](#_Toc109132992)

[8. ZAKLJUČENJE UGOVORA 11](#_Toc109132993)

[8.1. NACRT UGOVORA 11](#_Toc109132994)

[9. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI 11](#_Toc109132995)

[10. ANEKSI 12](#_Toc109132996)

[ANEKS 1.1. 13](#_Toc109132997)

[OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE – PRIJAVA KANDIDATA 13](#_Toc109132998)

[Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) 15](#_Toc109132999)

[ANEKS 1.3. 17](#_Toc109133000)

[Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačke a) do d) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) 17](#_Toc109133001)

[ANEKS 1.4. 18](#_Toc109133002)

[PISMENA IZJAVAIZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 18](#_Toc109133003)

[ANEKS 2.1. 19](#_Toc109133004)

[OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE I NA PREGOVARANJE 19](#_Toc109133005)

[ANEKS 2.2. 22](#_Toc109133006)

[ANEKS 3 22](#_Toc109133007)

[OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE 22](#_Toc109133008)

[ANEKS 2.3. 28](#_Toc109133009)

[ANEKS 3.1. 29](#_Toc109133010)

[OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE 29](#_Toc109133011)

[ANEKS 3.3. 33](#_Toc109133012)

[NACRT UGOVORA 33](#_Toc109133013)

Broj nabavke: UD-2905-2/22

Mjesto i datum 02.08.2022.godine

PONUĐAČ KOME SE DOSTAVLJA POZIV

„Vodoskok“ d.o.o. Tomislav Grad, Kolodvor bb

Informacije o pregovaračkom postupku ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj stranici i tendersku dokumentaciju učiniće dostupnom za zainteresovanog kandidata.

# POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenim na našoj internet stranici, dana 02.08. 2022. godine, Poziva te se da uzmete učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci robe : Nabavka kalanizacionhi PVC i HDPE cijevi, informacija o pregovaračkom postupku se nalazi na internet stranici Društva.

Ovaj POZIV je objavljen na web portalu ugovornog organa. [www.bnvodovod.com](http://www.bnvodovod.com),

Pregovori su planirani sa jednim ponuđačem nakon provedena dva neuspjela otvorena postupka iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

## PRVA FAZA – PRETKVALIFIKACIJA

1.1.1. Kandidat podnosi zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjev za učešće za minimum traženih dokaza koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 44. do 49. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir:

1. ličnu situaciju kandidata,
2. sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti,
3. ekonomsku i finansijsku sposobnost,
4. tehničku i/ili profesionalnu sposobnost.

1.1.2. Ugovorni organ će fazu pretkvalifikacije i kvalifikacije razmatrati u fazi kvalifikacije za poziv za pregovore i sastaviti zapisnik.

## DRUGA FAZA – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVARANJE

1.2.1. Ugovorni organ šalje Poziv za dostavljanje početnih ponuda samo onim kandidatima koji su zadovoljili kvalifikacijone uslove ugovornog organa (kvalifikovani kandidat).

1.2.2. Nakon primanja početnie ponude ugovorni organ pregleda početnu ponudu, da bi se uvjerio da su uslovi za učešće zadovoljeni odnosno da je ponuda prihvatljiva, te pismenim putem poziva ponuđača koji je dostavio početnu ponudu da započne pregovore sa ugovornim organom.

1.2.3. Ugovorni organ je dužan voditi zapisnike o postupku pregovora sa ponuđačem pojedinačno koji će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora.

## TREĆA FAZA – POZIV ZA DOSTAVLJANJE I OCJENJIVANJE KONAČNIH PONUDA

1.3.1. Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ će prvenstveno uputiti poziv za dostavljanje konačne ponuda jednom ponuđaču sa kojima je pregovarao ili će konstatovati na samom zapisniku sa pregovora dan dostave konačne ponude. Ugovorni organ će u slučaju da se iz okolnosti pregovora desi da dva ili više ponuđača budu pozvana da dostave svoje konačne ponude izvršit će se javno otvaranje konačnih ponuda, o čemu će ponuđači biti blagovremeno obaviješteni.

1.3.2. Ugovorni organ pregleda konačne ponude da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive te vrši njihovu ocjenu. Ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji, u skladu sa odabranim kriterijima za izbor, dostavi najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

# INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

## OPŠTI PODACI O UGOVORNOM ORGANU

2.1.1. Naziv ugovornog organa: A.D.“Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina

2.1.2. Adresa: Hajduk Stanka 20, Bijeljina

2.1.3. IDB/JIB: 4(400307860000)

2.1.4. Detaljna adresa za korespondenciju: Svjetlan Ilić, dipl. ekonomista, telefon: 055-226-460, lokal 84, faks: 055-226-462, e-mail: [svjetlan.ilic@bnvodovod.com](mailto:srdjan.ljuboja@bnvodovod.com)

2.1.5. Telefon/i: 055-226-460

2.1.6. Faks: 055-226-462

2.1.7. E-mail: [office@bnvodovod.com](mailto:office@bnvodovod.com)

2.1.8. Web stranica: [www.bnvodovod.com](http://www.bnvodovod.com)

## NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUĐAČIMA

2.2.1. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi isključivo u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom/faxom/mailom ili lično na adresu naznačenu u TD (ponuđač je dužan pošiljku pravilno adresirati i tačno navesti naziv dokumenta i postupak za koji se dostavlja dokument a pošiljku putem faksa/mailom dužn naznačiti na kontakt osobu iz tenderske dokumentacije).

2.2.2. Lice koje je, u ime ugovornog organa, ovlašteno da vodi komunikaciju sa kandidatima/ponuđačima (kontakt osoba) je: Svjetlan Ilić, dipl. ekonomista, telefon: 055-226-460, lokal 84, faks: 055-226-462, e-mail: [svjetlan.ilic@bnvodovod.com](mailto:srdjan.ljuboja@bnvodovod.com)

# PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

## OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

3.1.1. Predmet ovog postupka javne nabavke je nabavka robe – kanalizacionih PVC i HDPE cijevi, JRJN 44163130-0 Kanalizacijske cijevi.

3.2.1. Predmetna nabavka će se provesti korištenjem PREGOVARAČKOG POSTUPKA javne nabavke bez objave obavještenja.

3.2.2. Ovaj postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, Pravilnikom o javnim nabavkama u A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina, broj: NО – 516-5/15 од 26. februara 2015. godine, i TD, Plana nabavke za 2022.godine pozicija I/1 Plana i Odluke o pokretanju postupka nabavke kanalizacionih PVC i HDPE cijevi broj 2905-1/22 od 02.08.2022. godine.

3.3.2. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 77.917,50 KM

## PODJELA NA LOTOVE

3.4.1. Podjela na lotove : Ne

## OKVIRNI SPORAZUM

3.5.1. Namjera zaključivanja okvirnog sporazuma: odrediće se u pregovorima

Okvirni sporazum ukoliko bude dogovoren se zaključiće se na 1 (jednu) godinu i to sa 1 (jednim) ponuđačem.

# PRVA FAZA - PRETKVALIFIKACIJA

## USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

4.1.1. U skladu sa članom 45. Zakona, zahtjev za učešće će biti odbijen ako:

a) je kandidat u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) je kandidat pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) kandidat nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) kandidat nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

4.1.2. Zahtjev za učešće se odbija i ako je kandidat bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od 3 (tri) godine prije početka postupka javne nabavke, a koje ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, a posebno značajni nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete, ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara privrednog subjekta – kandidata, određene težine.

## DOKAZI KOJI SE ZAHTIJEVAJU (LIČNA SPOSOBNOST)

4.2.1. U svrhu dokaza o ispunjavanju uslova utvrđenih u tački 4.1.1. TD kandidati su dužni dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona, ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave – opštine, sud ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 4.1.1. pod a) – d) TD. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 1.2. TD.

4.2.2. Kao dokaz kojim će potvrditi vjerodostojnost izjave iz tačke 4.2.1. TD kandidat je obavezan dostaviti kopije sljedećeh dokumenta.

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.

OPCIJA: Ako zahtjev dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – poduzetnika;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.

OPCIJA: Ako zahtjev dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

OPCIJA: Ako zahtjev dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu);

d) Uvjerenje nadležnih institucija da je kandidat izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

OPCIJA: Ako zahtjev dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

4.2.3. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 4.2.2. pod a) TD kandidati su obavezni da dostave uvjerenja izdata od strane Suda BiH i suda nadležnog prema sjedištu kandidata (kumulativno) iz kojih je vidljivo da kandidatu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela navedena u ovoj tački TD.

4.2.4. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 4.2.2. pod c) i d) TD ugovorni organ prihvata i:

- Sporazum kandidata sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza kandidata po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz dostavljanje

- Potvrde poreskih organa da kandidat u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

4.2.5. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 4.1.2. TD ugovorni organ prihvata dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveza u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, odnosno u slučaju nastanka štete, pravosnažnu presudu nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ.

4.2.6. Dokumenti (uvjerenja) navedena u tački 4.2.2. TD ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja zahtjeva za učešće. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije (organ uprave – opština, sud ili notar). Za kandidate koji imaju sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje u postojanje okolnosti koje su definisane tačkom 4.1.1. TD ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije.

## SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.3.1. U svrhu ispunjavanja USLOVA za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, propisane članom 46. Zakona, kandidati treba da budu registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili su osnovali firmu.

4.3.2. Kao DOKAZ kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova iz tačke 4.3.1. TD kandidati trebaju dostaviti Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, a koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije (organ uprave – opština, sud ili notar).

4.3.3. Ako zahtjev za učešće dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

## OPCIJA: EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

4.4.1. U skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni minimalne USLOVE koji se tiču:

1. pozitivnog poslovnog bilansa uspjeha u 2021. godini.
2. njegove ekonomsko-finansijske sposobnost u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima;

4.4.2. U svrhu DOKAZA o ispunjavanju uslova utvrđenih u tački 4.4.1. TD ponuđači su dužni u ponudi dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona, ovjerenu od strane ponuđača, u formi utvrđenoj Aneksom 1.3. TD. Uz ovu izjavu ponuđači dostavljaju i obične kopije dokumenata iz 4.4.1. TD, i to:

1. Poslovni bilans ili izvod iz poslovnog bilansa (bilans uspjeha) u 2021. godini, ako je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan. U slučaju da ne postoji zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan, ponuđač je dužan dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.
2. Potvrdu banke ili druge finansijske institucije izdate u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, koja dokazuje da glavni račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci više od 7 (sedam) dana neprekidno, te ne duže od 15 (petnaest) dana ukupno (datum izdavanja potvrde treba da bude poslije datuma objave obavještenja o nabavci).

4.4.3. Ponuđač može, gdje je to odgovarajuće i za određeni ugovor, u ponudi naznačiti da raspolaže kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu odnosa koji s njima ima. U tom slučaju, mora dokazati ugovornom organu da će na raspolaganju imati potrebne resurse. Pod istim uslovima grupa ponuđača može se osloniti na kapacitete učesnika grupe ili drugih privrednih subjekata.

4.4.4. Dokumenti navedeni u tački 4.4..2. TD moraju biti zaprimljeni kod ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u radnom vremenu ugovornog organa najkasnije do 15.00 sati, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način dostavljeni (lično, poštom itd).

4.4.5. Ponuđač može (mada nije obavezan) u svojoj ponudi, uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona, dostaviti i odgovarajuća uvjerenja/potvrde nadležnih organa zahtijevana tačkom 4.4.2. pod a) - b) TD čime bi bio oslobođen obaveze dostavljanja istih nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

4.4.6. Dokumenti navedeni u tački 4.4.2. TD ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije (organ uprave – opština, sud ili notar). Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata.

## 5.4. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

5.4.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti iz članova 48. i 49. Zakona, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne USLOVE za kvalifikaciju:

b) da su osposobljeni za isporuku robe koja je predmet ovog postupka javne nabavke;

5.4.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača iz tačke 5.4.1. će se izvršiti na osnovu dostavljanja sljedećih DOKAZA:

b) Dokazi kao mjere za osiguranje kvaliteta tražene robe navedene ovom tenderskom dokumentacijom po tačkama TD kako slijedi:

b.1. Kopije odgovarajućih važećih, sertifikata usklađeni sa tehničkom specifikacijom i odgovarajućim standardima navedenim u tehničkim karakteristikama iz specifikacije.

b.2. Izjava ponuđača da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju Izjave/autorizacije proizvođača da sav nuđeni materijal zadovoljava DIN i EN standarde i da su u skladu sa tehničkim zahtjevima ove tenderske dokumentacije.

b.3. Izjava ponuđača da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, nakon prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerenu izjavu/autorizaciju proizvođača o garantnom roku za ponuđeni materijal, prema zahtjevanim tehničkim opisima.

Ponuđač je dužan sačiniti tražene izjave, koje moraju biti ovjerene i potpisane od strane odgovornog lica ponuđača.

-Ukoliko ponuđač dostavi dokaze kao uslov za zaključenje okvirnog sporazuma u sklopu svoje ponude, oslobođen je naknadnog dostavljanja, posle Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

## SUKOB INTERESA

5.5.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ će odbaciti zahtjev za učešće ukoliko je kandidat sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao, ili je spreman dati, mito u obliku novčanih sredstava ili bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javnih nabavki. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine o odbacivanju zahtjeva, te o razlozima za to i o tome će sačiniti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

5.5.2. Svaki kandidat je dužan uz zahtjev za učešće dostaviti i posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci (Aneks 1.4. TD), ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave – općina, sud ili notar).

## SADRŽAJ, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

5.6.1. Shodno tački 4. TD Zahtjev za učešće se podnosi uz prilaganje sljedećih dokumenata:

a) Aneks 1.1. - Obrazac za dostavljanje Zahtjeva za učešće - prijava kandidata;

b) Aneks 1.2. - Izjava o ispunjavanju uslova po članu 45. Zakona (Lična sposobnost);

c) Dokaz da je kandidat registrovan za obavljanje poslova određene djelatnosti (tačka 4.3. TD);

d) OPCIJA: Aneks 1.3. - Izjava o ispunjavanju uslova po članu 47. Zakona (Ekonomska i finansijska sposobnost);

e) OPCIJA: Dokazi o ispunjavanju uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost iz tačke 4.5. TD;

f) Aneks 1.4. - Izjava po članu 52. Zakona (Sukob interesa)

4.7.2. Zahtjev za učešće i ostala tražena dokumentacija se dostavljaju na sljedeću adresu:

Hajduk Stanka 20 Bijeljina

# DRUGA FAZA – DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I POZIV NA PREGOVARANJE

## PRIPREMA POČETNIH PONUDA

6.1.1. Kvalifikovani kandidat se poziva da dostavi početnu ponudu. Dostavljanje početne ponude je osnov za pregovaranje.

6.1.2. Početna ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa početnom ponudom između kvalifikovanog kandidata/ponuđača i ugovornog organa mora biti napisani na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koje je dužan da dostavi ponuđač mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini ali samo pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

6.1.3. Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

## DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA

6.2.1. Početna ponuda se dostavlja u originalu, na koverti na kojoj treba čitko pisati:

„ORIGINAL POČETNE PONUDE“

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:Hajduki Stanka 20, Bijeljina.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa: A.D.“ Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina, Hajduk Stanka 20, Bijeljina ;

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte;

- evidencijski broj nabavke: 2905-2/22, oznaka PP-83/22;

- naziv predmeta nabavke: nabavke kanalizacionih PVC i HDPE cijevi.

- naznaka „NE OTVARAJ“.

6.2.2. Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponude. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane Izjave. Pisana Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

## POVJERLJIVOST

6.3.1. Ugovorni organ traži od ponuđača da u svojoj početnoj ponudi navedu koje informacije se smatraju povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. U tom smislu ponuđači moraju napraviti spisak (u okviru obrasca povjerljivih informacija – Aneks 2.3. TD) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

6.3.2. Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj početnoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u ovaj postupak nabavke.

6.3.3. Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u početnoj ponudi; b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu u skladu sa tehničkom specifikacijom.

6.3.4. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom TD ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

6.3.5. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova početna ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

## RAČUNANJE CIJENE POČETNE PONUDE

4.4.1. Ponuđač je dužan dostaviti popunjen Obrazac za početnu ponudu i Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom koji se nalaze u prilogu TD, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksom 2.1. i Aneksom 2.2. TD odnosno za sve stavke koje su sadržane u tim obrascima.

4.4.2. Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za početnu ponudu i Obrascu za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom.

4.4.3. U cijeni ponude obavezno se navodi cijena početne ponude bez PDV-a, ponuđeni popust i na kraju cijena početne ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV, i u Obrascu za cijenu početne ponude, mjesto gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, ostavlja se prazno.

4.4.4. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se iskazuje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) plus PDV.

## KRITERIJI ZA OCJENU POČETNIH PONUDA

6.5.1. - Najniža cijena.

## SADRŽAJ POČETNE PONUDE

Ponuđč treba uz početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

a) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude – (Aneks 2.1.);

b) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – (Aneks 2.2.);

c) Obrazac povjerljivih informacija – (Aneks 2.3.);

## MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA

5.7.1. Početne ponude se trebaju dostaviti na protokol ugovornog organa u upravnu zgradu Društva u ulici Hajduk Stanko 20, Bijeljina.

**5.7.1. Rok za dostavljanje početne ponude je do 16.08.2022. godine do 12: 00 sati.**

5.7.2. Nakon dostavljanja početne ponude ponuđač se poziva pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom, što podrazumjeva i komunikaciju i imejlom.

**Pregovori će se održati 16.08.2022. godine u 13:00 časova u upravnoj zgradi Društva u ulici Hajduk Stanko 20, Bijeljina.**

## POZIV NA PREGOVARANJE

5.10.1. Samo oni ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom.

5.10.3. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno o čemu će biti sačinjeni odgovarajući zapisnici koje će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora.

# TREĆA FAZA – DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA

7.1.1. Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu.

6.1.2. Rok za dostavljanje konačnih ponuda i javno otvaranje ponuda će se precizirati posebnim pozivom a može se i odrediti i na samim pregovorima na zapisniku o pregovorima, koji neće biti duži od 5 (pet ) dana od dana pregovora.

(NAPOMENA: Javno otvaranje ponuda je obaveza samo u slučaju da su pozvana dva ili više ponuđača da dostave konačne ponude) odredit će ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora. Ponuđač ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti ponuđaču koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

6.1.3. Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;

- ukupna cijena navedena u ponudi;

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan;

- potkriteriji koji se vrednuju u okviru kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda.

6.1.4. Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda prije otvaranja ponuda Komisiji za nabavku ugovornog organa treba dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača, ukoliko nije potpisnik ponude, odnosno upisan u sudski registar kao lice za zastupanje. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

## SADRŽAJ KONAČNE PONUDE

6.2.1. Ponuđači trebaju uz konačnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda, i to:

a) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za konačnu ponudu – (Aneks 3.1);

b) Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za cijenu konačne ponude – (Aneks 3.2.);

c) Popunjen i ovjeren Nacrt ugovora (Aneks 3.3.).

## MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA

6.3.1. Konačne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Hajduk Stank 20, Bijeljina.

PERIOD VAŽENJA PONUDE

7.4.1. Konačne ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

7.4.2. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period važenja ponude, onda se smatra da je to onaj period koji je naveden u TD. U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u TD, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

7.4.3. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje njegovu ponudu.

## KRITERIJI ZA OCJENU KONAČNIH PONUDA I ZA DODJELU UGOVORA

OPCIJA – Ako se radi o kriteriju najniža cijena:

6.5.1. Najbolje ocijenjenom konačnom ponudom smatrat će se konačna ponuda sa najnižom cijenom.

6.5.2. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji dostavi konačnu prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

7.6.1. Ponuđači će biti obavješteni o Odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i Zapisnik o ocjeni ponuda.

## POUKA O PRAVNOM LIJEKU

7.7.1. Svaki ponuđač odnosno svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke, ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u rokovima koji su određeni u odredbama članova 99. i 101. Zakona.

# ZAKLJUČENJE UGOVORA

## NACRT UGOVORA

8.1.1. Nacrt ugovora (osnovni elementi ugovora) se nalazi u okviru Aneksa 3.3 TD. Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (generalije ponuđača, konačnu cijenu, potkriteriji i drugi elementi ponude koje propiše ugovorni organ), te isti potpisati i priložiti uz ponudu skupa sa ostalim dokumentima iz TD.

7.1.2. Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču nacrt ugovora o nabavci, nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude odnosno nakon utvrđivanja da je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača postala pravosnažna. Ugovor o nabavci će se zaključiti shodno uslovima iz TD i prihvaćene ponude a u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

7.1.3. Ukoliko je samo jedan ponuđač učestvovao u ovom postupku nabavke i njegova ponuda je izabrana, rok od 15 (petnaest) dana ne važi odnosno ne primjenjuje se.

# INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

9.1. Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu tražiti pojašnjenje TD od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće odnosno ponuda.

9.2. O ishodu faze pretkvalifikacije/ kvalifikacije ugovorni organ će obavijestiti kandidate koji se nisu kvalificirali na način da će im biti dostavljen zapisnik u kojem će biti navedene sve bitne činjenice u skladu sa članom 28. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

# ANEKSI

Sljedeći Aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

1. PRVA FAZA – Pretkvalifikacija:

Aneks 1.1. – Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće – Prijava kandidata sa Izjavom kandidata o ispunjavanju svih kvalifikacionih uslova

Aneks 1.2. – Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (Lična sposobnost)

OPCIJA: Aneks 1.3. - Izjava o ispunjavanju uslova po članu 47. Zakona (Ekonomska i finansijska

sposobnost);

Aneks 1.4. – Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama (Sukob interesa)

NAPOMENA: Ove dokumente će kandidat dobiti uz poziv za učešće.

2. DRUGA FAZA – Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

Aneks 2.1. – Obrazac za dostavljanje početne ponude i na pregovaranje sa izjavom ponuđača

Aneks 2.2. – Obrazac za cijenu početne ponude sa tehničkom specifikacijom

Aneks 2.3. – Obrazac povjerljivih informacija

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje početne ponude.

3. TREĆA FAZA – Poziv za dostavljanje konačnih ponuda:

Aneks 3.1. – Obrazac za dostavljanje konačne ponude sa izjavom ponuđača

Aneks 3.2. – Obrazac za cijenu konačne ponude sa tehničkom specifikacijom

Aneks 3.3. – Nacrt ugovora

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude.

# ANEKS 1.1.

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE – PRIJAVA KANDIDATA

Broj nabavke: UD-2905-2/22

**PREDMET NABAVKE:** kanalizacione PVC i HDPE cijevi.

**PRIMA:**

**UGOVORNI ORGAN: A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina**

Adresa i sjedište ugovornog organa: Hajduk Stanka 20

**NAPOMENA:** Ukoliko se provodi postupak zajedničke javne nabavke ili nabavku provodi centralni nabavni organ, upisuju se nazivi svih ugovornih organa koji sudjeluju u tom postupku nabavke, sa naznakom koji od navedenih ugovornih organa istupa za sve ugovorne organe u tom postupku javne nabavke.

**DOSTAVIO:**

**KANDIDAT** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*upisuje se naziv kandidata*)

**NAPOMENA:** Ukoliko ponudu dostavlja grupa kandidata, upisuju se isti podaci za sve članove grupe kandidata, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan kandidat, a pored naziva kandidata koji je predstavnik grupe kandidata upisuje se podatak da je to predstavnik grupe kandidata. Podugovarač se ne smatra članom grupe kandidata u smislu postupka javne nabavke.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište kandidata  (ovlašteni predstavnik grupe kandidata) |  |
| Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe kandidata  (ukoliko se radi o grupi kandidata) |  |
| Adresa |  |
| IDB/JIB |  |
| Broj žiro računa |  |
| Da li je kandidat u sistemu PDV-a |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| E – mail |  |
| Kontakt osoba |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |

**IZJAVA KANDIDATA**

**O ISPUNJAVANJU SVIH KVALIFIKACIONIH USLOVA**

U odgovoru na Vaše pismo poziva za učešće za gore navedenu nabavku, mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati broj nabavke koji je dao ugovorni organ*). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ispunjavamo sve pretkvalifikacione uslove koji su navedeni u poglavlju 4. ove tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su svi kvalifikacioni uslovi ispunjeni.

M.P.

OVLAŠTENO LICE KANDIDATA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uz prijavu su dostavljena dokumenta označena od 1 do \_\_\_\_\_, i to:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ANEKS 1.2.

## Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (grad/opština), na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv ugovornog organa), a u skladu sa članom 45. stavovi (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama, pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Kandidat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;

d) Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama, na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ, shodno članu 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za kandidata (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice kandidata.

Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

# ANEKS 1.3.

## Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačke a) do d) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (grad/opština), na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv ugovornog organa), a u skladu sa članom 47. stavovi (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama, pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama, na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ, shodno članu 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za kandidata (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice kandidata.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i pečat kandidata:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

# ANEKS 1.4.

## PISMENA IZJAVAIZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv ugovornog organa), a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P.

# ANEKS 2.1.

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE I NA PREGOVARANJE

Broj nabavke: UD-2905-2/22

Informacija na www.bnvodovod.com

**UGOVORNI ORGAN A.D. “Vodovod i kanalizacija“**  Bijelkina

Adresa i sjedište ugovornog organa: Hajduk Stanka 20, Bijeljina

**NAPOMENA:** Ukoliko se provodi postupak zajedničke javne nabavke ili nabavku provodi centralni nabavni organ, upisuju se nazivi svih ugovornih organa koji sudjeluju u tom postupku nabavke, sa naznakom koji od navedenih ugovornih organa istupa za sve ugovorne organe u tom postupku javne nabavke.

**PONUĐAČ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*upisuje se naziv ponuđača*)

**NAPOMENA:** Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača  (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača) |  |
| Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača  (ukoliko se radi o grupi ponuđača) |  |
| Adresa |  |
| IDB/JIB |  |
| Broj žiro računa |  |
| Da li je ponuđač u sistemu PDV-a |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| E – mail |  |
| Kontakt osoba |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |

**IZJAVA PONUĐAČA**

U postupku javne nabavke koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ovim dostavljamo svoju ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima iz TD, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom početnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za pružanje usluga: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati predmet nabavke)*, u skladu sa uslovima utvrđenim TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše početne ponude, bez PDV-a, iznosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

Popust koji dajemo na cijenu iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

Cijena naše početne ponude, sa uključenim popustom iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

Ukupna cijena naše početne ponude iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji se popunjava u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja):

4.a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora.

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u procentima): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.b) Nemamo namjeru podugovaranja.

**NAPOMENA:** Zaokružiti tačku 4.a) ili 4.b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke. Ukoliko ponuđač ne zaokruži ni jednu od ponuđenih opcija (4.a) ili 4.b) smatrat će se da nema namjeru izvršiti podugovaranje.

6. Naša početna ponuda važi \_\_\_\_\_\_\_ (*upisati i slovima* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) dana.

(Napomena: broj dana određuje ugovorni organ) od dana isteka roka za dostavljanje ponuda tj. do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati datum*). Izjavljujemo da naše izvršene usluge odgovoraju svim tehničkim uslovima i karakteristikama iz Aneksa 3.1. TD.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do \_\_\_\_\_, i to:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

# ANEKS 2.2.

# ANEKS 3

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

**(Tehnička specifikacija pozicija I-1)**

Naziv ponuđjača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | |  | |  |  |
| **Red. br.** | | **Opis robe** | | **Proizvođač i  zemlja porijekla** | **Okvirna količina i jedinica mjere** | **Jedinična cijena po stavki bez PDV-a** | | **Ukupna cijena po stavki**  **bez PDV-a** | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 1. | | Kanalizacione PVC cijevi za uličnu kanalizaciju S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 110 mm | |  | 50 m |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 150 m |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 50 m |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 2. | | Kanalizacioni PVC lukovi 45˚;S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 50 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 3. | | Kanalizacione PVC račve 45˚; S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160/110 mm | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | DN 160/125 mm | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | DN 160/160 mm | |  | 20 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 4. | | Kanalizacioni PVC ekscentrični reducir; S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160/110mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 160/125 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200/160 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 5. | | Kanalizaciona PVC klizna spojka; S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 6. | | Revizija za kanalizacione cijevi; S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 7. | | Kanalizacioni PVC jahač; S-16 (SDR 34); SN 8 KN/m2, i spojni materijal | |  |  |  | |  | |
|  | | UKN jahač 250/160/90 | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | UKN jahač 300/160/90 | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | UKN jahač 450/160/90 | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | | UKN jahač 500/160/90 | |  | 14 kom |  | |  | |
|  | | KK zaptivka Ø 160 | |  | 15 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 8. | | Nepovratni ventil SDR 41; SN 4 KN/m2, sa gumicom | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 110 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 125 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 9. | | Kanalizacione dvoslojne rebraste PEHD cijevi SN 8, prema zahtjevu standarda EN 13476-1:2002 | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm, l=6 m | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm, l=6 m | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm, l=6 m | |  | 35 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm, l=6 m | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 10. | | Brtve za rebraste kanalizacione cijevi SN 8 | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm, l=6 m | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm, l=6 m | |  | 20 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm, l=6 m | |  | 70 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm, l=6 m | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 11. | | Spojnica za rebrastu kanalizacionu cijev SN 8 vanjskih dimenzija: | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 36 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 12. | | Koljeno 10°- 45°, segmentno rebrasto, prema zahtjevu standarda EN 13476-1:2002 | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 13. | | Koljeno 60°- 87°, segmentno rebrasto, prema zahtjevu standarda EN 13476-1:2002 | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 14. | | Račva 45° segmentna, rebrasta | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160/160/45° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 200/200/45° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 250/250/45° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/315/45° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 15. | | Račva 87° segmentna, rebrasta | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160/160/87° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 200/200/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 250/250/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/315/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 16. | | Račva 45° redukovana, segmentna, rebrasta | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 200/160/45° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 250/160/45° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 250/200/45° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/160/45° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/200/45° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/250/45° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 17. | | Račva 87° redukovana, segmentna, rebrasta | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 200/160/87° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 250/160/87° mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 250/200/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/160/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/200/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
|  | | DN 315/250/87° mm | |  | 3 kom |  | |  | |
| 18. | | Redukcija, segmentna, rebrasta | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160/200 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 160-200/250 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 160-250/315 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 160-315/400 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 160-400/500 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
| 19. | | Sifon segmentni, | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
| 20. | | Spojnica za okomito spajanje glatkih cijevi | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 110 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
| 21. | | Spojnica za okomito spajanje rebrastih cijevi | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 110 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 2 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 22. | | Manžeta za okomito spajanje rebrastih cijevi | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 110/250-315 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 160/315-630 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200/315-630 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 23. | | Spojnica za spajanje sa betonskim šahtom | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 24. | | Čep za rebraste cijevi | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 10 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 5 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 25. | | Krunasta pila | |  |  |  | |  | |
|  | | DN 110 mm | |  | 1 kom |  | |  | |
|  | | DN 160 mm | |  | 1 kom |  | |  | |
|  | | DN 200 mm | |  | 1 kom |  | |  | |
|  | | DN 250 mm | |  | 1 kom |  | |  | |
|  | | DN 315 mm | |  | 1 kom |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| **Ukupna cijena bez PDV-a:** | | | | | | | |  | |
| **Popust (može biti iskazan po svakoj stavci i ukupno ili samo ukupno):** | | | | | | | |  | |
| **Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:** | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |

Potpis ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima.

Ovaj obrazac za cijenu ponude je samo jedna od mogućih opcija te ga je moguće (potrebno) prilagoditi konkretnom predmetu javne nabavke.

1. Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima.

5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je samo jedna od mogućih opcija te ga je moguće (potrebno) prilagoditi konkretnom predmetu javne nabavke.

# ANEKS 2.3.

Predmet nabavke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oznaka ugovora o javnoj nabavci: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POVJERLJIVE INFORMACIJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informacija koja je povjerljiva** | **Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi** | **Razlozi za povjerljivost tih informacija** | **Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Potpis i pečat ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NAPOMENA:

Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

# ANEKS 3.1.

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE

Broj nabavke: 2905-2/22

Informacija na www.bnvodovod.com

**UGOVORNI ORGAN**: A.D.“Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisuje se naziv ugovornog organa*)

Adresa i sjedište ugovornog organa: Hajduk Stanka 20, bijeljina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PONUĐAČ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*upisuje se naziv ponuđača*)

**NAPOMENA:** Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača  (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača) |  |
| Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača  (ukoliko se radi o grupi ponuđača) |  |
| Adresa |  |
| IDB/JIB |  |
| Broj žiro računa |  |
| Da li je ponuđač u sistemu PDV-a |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| E – mail |  |
| Kontakt osoba |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |

**IZJAVA PONUĐAČA**

U postupku javne nabavke koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ovim dostavljamo svoju konačnu ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima iz TD, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom konačnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za pružanje usluga: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati predmet nabavke)*, u skladu sa uslovima utvrđenim TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše konačne ponude, bez PDV-a, iznosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

Popust koji dajemo na cijenu iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

Cijena naše konačne ponude, sa uključenim popustom iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM

Ukupna cijena naše konačne ponude iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji se popunjava u skladu sa zahtjevima iz TD. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu ponude.

4. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja):

4.a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora.

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u procentima): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

4.b) Nemamo namjeru podugovaranja.

**NAPOMENA:** Zaokružiti tačku 4.a) ili 4.b), a ako se izjavi namjera podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke. Ukoliko ponuđač ne zaokruži ni jednu od ponuđenih opcija (4.a) ili 4.b) smatrat će se da nema namjeru izvršiti podugovaranje.

6. Naša konačna ponuda važi \_\_\_\_\_\_\_ (*upisati i slovima* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) dana (Napomena: broj dana određuje ugovorni organ) od dana isteka roka za dostavljanje ponuda tj. do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*upisati datum*).

7. Upoznati smo i prihvatamo sva prava i obaveze utvrđene u Nacrtu ugovora koji je dat u prilogu TD (Aneks 3.3.).

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do \_\_\_\_\_, i to:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

# ANEKS 3.3.

## NACRT UGOVORA

**o nabavci** kanalizacionih PVC i HDPE cijevi.

**UGOVORNE STRANE:**

1. **A.D. ''VODOVOD I KANALIZACIJA'' BIJELjINA**, ulica Hajduk Stanka broj 20, JIB: 400307860000, zastupano po v.d. direktoru Društva, Dragiši Tanackoviću, dipl. građ. inže. iz Bijeljine kao naručiocu (u daljem tekstu: naručilac ili ugovorne strane) s jedne strane

i

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** ulica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PIB: 400313750003 zastupan po direktoru,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao izvršiocu (u daljem tekstu: Izvršilac ili Ugovorne strane) s druge strane

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci kanalizacionih PVC i HDPE cijevi.

**Član 2.**

Predmet ovog ugovora je nabavka kanalizacionih PVC i HDPE cijevi u svemu prema

ponudi Izvršioca broj: \_\_\_\_\_\_\_ (broj ponude) od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine (datum ponude) sa tehničkom specifikacijom (u daljem tekstu: Ponuda), koje skupa čine sastavni dio ovog ugovora.

**CIJENA (VRIJEDNOST UGOVORA)**

**Član 3.**

Vrijednost ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM

(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Ukupna vrijednost ugovora, sa uračunatim PDV-om, iznosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM

(slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Jedinične cijene date u Ponudi su fiksne i nepromjenjive u toku cijelog perioda trajanja ovog ugovora.

**PLAĆANJE**

**Član 4.**

Naručilac će plaćanje cijene iz člana 3. ovog ugovora prema Izvršiocu izvršiti u roku od 60 dana nakon prijema uredno ispostavljene originalne dokumentacije dostavljene na protokol Naručioca, kako slijedi:

- Faktura za izvršene usluge;

- Obostrano potpisani zapisnik o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji usluga;

- Bezuslovna bankovna garancija za uredno izvršenje ugovora (ukoliko se traži TD).

Izvršilac je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa, u suprotnom ista neće biti plaćena i bit će vraćena Izvršiocu na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Izvršilac jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Naručioca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

**NAČIN I ROK ISPORUKE**

**Član 5.**

Izvršilac se obavezuje da će robu isporučiti nakon prijema narudžbenice (pismenog naloga) od strane Naručioca i to u roku od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (brojevima i slovima) sati, a najkasnije u roku od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (brojevima i slovima) dana.

Isporuka će biti izvršeno na lokaciji:DDP magacin Društva

**Član 6.**

Za realizaciju ovog ugovora, od strane Naručioca će biti zadužena Komisija za kvantitativnu i kvalitativnu primopredaju isporučene robe u saradnji sa Odjeljenja nabavke/ magacinom Društva.

**OBAVEZE IZVRŠIOCA**

**Član 7.**

Izvršilac se obavezuje da:

- isporučiti robu u skladu sa Ponudom i tenderskom dokumentacijom, i na lokaciji koja je utvrđena ovim ugovorom;

- odgovara za uredno izvršenje ugovora prema važećim propisima, te redovno obavještava Naručioca o toku realizacije ugovora;

- snosi sve rizike do konačne primopredaje robe na lokaciji od strane Naručioca, i u roku koji je propisan ugovorom.

**OBAVEZE NARUČIOCA**

**Član 8.**

Naručilac se obavezuje da izvrši obavezu plaćanja za isporučenu robu u skladu sa članom 4. Ugovora.

**UGOVORNA KAZNA**

**Član 9.**

Prodavac je saglasan i obavezuje se da Kupcu u slučaju kašnjenja izvršenja isporuke robe ili neizvršenja drugih ugovorom preuzetih obaveza nadoknadi nastalu štetu i izmaklu dobit.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe do kojeg je došlo krivicom Prodavca, isti će platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1 % (jedanposto) naručene robe, i to za svaki dan kašnjenja, sve do urednog ispunjenja ugovora, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10 % (deset*)* od ukupno ugovorene vrijednosti robe po ovom ugovoru.

Prodavac je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pismenog zahtjeva za plaćanje od strane Kupca.

Kupac neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

**RASKID UGOVORA**

**Član 10.**

Ovaj ugovor se može raskinuti na osnovu sporazuma ugovornih strana.

Ovaj ugovor može se raskinuti i jednostrano i to iz sljedećih razloga:

1. u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora u utvrđenim rokovima i na utvrđeni način;
2. ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza jedne od ugovornih strana;
3. drugih razloga u skladu sa važećim zakonima.

Ugovorna strana koja pokreće postupak za raskid ugovora iz razloga navedenih u stavu (2) ovog člana ugovora, obavezna je prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani o neizvršavanju obaveza, sa dodatnim rokom za ispunjenje tih obaveza.

Dodatni rok iz prethodnog stava ovog člana ugovora ne može biti duži od 30 (trideset ) dana. U slučaju da ugovorna strana koja ne ispunjava obaveze iz ugovora u utvrđenim rokovima i na utvrđeni način, i ni u dodatno ostavljenom roku ne ispuni svoje obaveze iz ugovora, ovaj ugovor će se smatrati raskinutim.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 11.**

Prodavac nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke Kupca, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će se pridržavati ekološke klauzule, odnosno postupati u skladu sa svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima, i drugim aktima nadležnih državnih, lokalnih ili drugih organa, koji se odnose na zaštitu okoline i/ili zdravlja i zaštitu ljudi sve dok obaveze po ovom Ugovoru ne budu u cjelosti izmirene.

**Član 12.**

Ugovorne strane su saglasne da se na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i zakonskih propisa koji regulišu proizvodnju, promet i eksploataciju robe.

**Član 13.**

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, u skladu sa dobrim poslovnim običajima. U slučaju da se ne postigne dogovor o spornim pitanjima, za rješenje spora nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.

**Član 14.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana i zaključuje se na period do utroška finansijskih sredstava za nabavku robe po ovom ugovoru.

**Član 15.**

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka na po 4 (četiri) strane od kojih naručilac zadržava 3 (tri) primjerka a izvršilac preostali 1 (jedan) istovjetan primjerak ovog ugovora.

Sačinila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Mira Jošilo, dipl. pravnik, saradnik za nabavke;

Kontrolisao:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Svjetlan Ilić, dipl. ekonomista, šef Odjeljenja nabavke;

Saglasan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Goran Martić, master ekonomije, rukovodilac Službe za finansijsko - računovodstvene i komercijalne poslove.

Broj UD-2905-5 /22

Dana, \_\_\_\_\_\_\_ 2022. godine

UGOVORNE STRANE:

KUPAC

A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

V.D. DIREKTOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dragiša Tanacković, dipl.građ. inž.*

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Slađana Mitrović, dipl ekonomista*

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ninoslav Spasojević, dipl. inž. geol.*

PRODAVAC

DIREKTOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***NAPOMENA:***

*Ovaj nacrt ugovora treba popuniti (generalije ponuđača, predmet ugovora i konačnu cijenu poslije pregovora ako je moguće) i ovjeriti ovlašteno lice ponuđača.*

*Nakon što se utvrdi pravosnažnost Odluke o dodjeli ugovora,i okvirnog sporazuma ugovorne strane će precizirati sve elemente ugovora na bazi ovog nacrta ugovora i prihvaćene ponude.*

*Nacrt Okvirni Sporazuma će se sačiniti nakon pregovora uz Odluku o izboru najpovoqnijeg ponuđača*